## Area_all_main
煤气柜作业区混合煤气情况表
0
[10 empty] | 三柜区日累计 | [5 empty] | 四柜区日累计 | [17 empty] | 三柜区月累计 | [5 empty] | 四柜区月累计
项目 | 总量 |  |  |  | 平均量/小时 |  | 月度累计 |  | 接口说明：http://10.66.3.220:8080/swagger-ui.html#/ 传入参数：该表的所有接口需要传入tag名、日期即可（如2018/9/12）" | 转炉风机开机次数 |  |  | 转炉风机停机次数 |  |  | 高炉风机开机次数 |  |  | 高炉风机停机次数 |  |  | 焦炉风机开机次数 |  |  | 焦炉风机停机次数 |  |  | 转炉风机开机次数 |  |  | 转炉风机停机次数 |  |  | 转炉风机开机次数 |  |  | 转炉风机停机次数 |  |  | 高炉风机开机次数 |  |  | 高炉风机停机次数 |  |  | 焦炉风机开机次数 |  |  | 焦炉风机停机次数 |  |  | 转炉风机开机次数 |  |  | 转炉风机停机次数
高炉煤气（万m3) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | area-report-controller/AreaDayTagValues(黄色标记部分) | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3#
焦炉煤气（万m3) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | area-report-controller/AreaMonthTagValues（红色标记部分） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
转炉煤气（万m3) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
转炉煤气外供高炉管网（万m3) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
混合煤气外供量（万m3) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
平均热值（KJ/m3)
转炉煤气回收炉数（炉）
转炉煤气拒收炉数（炉）
转炉煤气拒送炉数
转炉煤气吨钢回收量（m3/t）
高炉风机开停次数（次/天） | 开： | 0 | 累计/月： | 0 | 停： | 0 | 累计/月： | 0
焦炉风机开停次数（次/天） | 开： | 0 | 累计/月： | 0 | 停： | 0 | 累计/月： | 0
转炉风机开停次数（次/天） | 开： | 0 | 累计/月： | 0 | 停： | 0 | 累计/月： | 0
开停机情况及拒收原因：无

## _Area3_day_all
ES_L1R_Area3_LD2BF_Flow_1d_sum | ES_L1R_Area3_LD2BF_Flow_1d_avg | ES_L1R_Area3_LD2Mix3_Flow_1d_sum | ES_L1R_Area3_LD2Mix3_Flow_1d_avg | ES_L1R_Area3_LD2BF_Flow_1d_sum | ES_L1R_Area3_LD2Mix3_Flow_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM1_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM2_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM3_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM1_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM2_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM3_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM1_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM2_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM3_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM1_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM2_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area3_LDG_ACM3_Stp_Times_1d_sum

## _Area4_day_all
ES_L1R_Area4_BFG_Flow_1d_sum | ES_L1R_Area4_BFG_Flow_1d_avg | ES_L1R_Area4_COG_Flow_1d_sum | ES_L1R_Area4_COG_Flow_1d_avg | ES_L1R_Area4_LDG_Flow_1d_sum | ES_L1R_Area4_LDG_Flow_1d_avg | ES_L1R_Area4_MixGas_Flow_1d_sum | ES_L1R_Area4_MixGas_Flow_1d_avg | ES_L1R_Area4_BFG_Flow_1d_sum | ES_L1R_Area4_COG_Flow_1d_sum | ES_L1R_Area4_LDG_Flow_1d_sum | ES_L1R_Area4_MixGas_Flow_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM1_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM2_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM3_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM1_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM2_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM3_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM1_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM2_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM3_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM1_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM2_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM3_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM1_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM2_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM3_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM1_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM2_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM3_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM1_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM2_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM3_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM1_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM2_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_BFG_ACM3_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM1_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM2_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM3_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM1_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM2_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_COG_ACM3_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM1_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM2_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM3_Strt_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM1_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM2_Stp_Times_1d_sum | ES_L2C_Area4_LDG_ACM3_Stp_Times_1d_sum