## 中控操作2
焦化分厂4_3m 回收作业区 中 控 操 作 记 录 (二)
SGSSG-BSMCSA33-G006-02A
项目 时间 | 剩余氨水槽液位A m | 剩余氨水槽液位B m | 剩余氨水流量 m3/h | 循环氨水中间槽液位 m | 循环氨水流量m3/h | 焦油中间槽液位 m | 冷凝液中间槽液位 m | 预冷塔底液位 m | 进蒸氨塔蒸汽流量t/h | 1#蒸氨塔底液位 m | 2#蒸氨塔底液位 m | 1#洗苯塔底液位 m | 2#洗苯塔底液位 m | 进管式炉蒸汽流量 | 进管式炉富油流量 | 进管式炉煤气流量 | 新洗油槽液位 m | 再生器液位 m | 进再生器蒸汽流量 | 进再生器富油流量m3/h
| CK45_L1R_CC_LIA1301A_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA1301B_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FRC2302_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA1302_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FR1301_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA1304_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA1101_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LRCA3104_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FRCQ2301_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LRCA2301A_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LRCA2301B_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA4101_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA4101B_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FIQ4203_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FRC4201_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FRC4202_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA4104_Ext_v_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA4203_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FIQ4203_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FIQ4205_Ext_V_1m_avg
管控范围 | ＜7 | ＜7 | ＜40 | ＞2.5 | ＞350 | ≤2.5 | 0.5～2.0 | 0.5～2.2 | 2～5 | 0.8～1.5 | 0.8～1.5 | 0.8～2.2 | 0.8～2.2 | 0.5～1.6 | 50～70 | 300～650 | ≤3.0 | 0.5～1.2 | 0.5～1.6 | 0.5～1.8
| 7 | 7 | 40 | 999999 | 999999 | 2.5 | 2 | 2.2 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 70 | 650 | 3 | 1.2 | 1.6 | 1.8
| -999999 | -999999 | -999999 | 2.5 | 350 | -999999 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 50 | 300 | -999999 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0
25:00
26:00
27:00
28:00
29:00
30:00
31:00
32:00
33:00
34:00
35:00
36:00
37:00
38:00
39:00
40:00
41:00
42:00
43:00
44:00
45:00
46:00
47:00
记 事 | 夜班: 值班员： | [6 empty] | 白班: 值班员： | [5 empty] | 中班: 值班员：

## _zhongkong_day_hour
CK45_L1R_CC_LIA1301B_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA1301A_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FRC2302_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA1302_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FR1301_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA1304_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA1101_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LRCA3104_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FRCQ2301_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LRCA2301A_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LRCA2301B_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA4101_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA4101B_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FIQ4203_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FRC4201_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FRC4202_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA4104_Ext_v_1m_avg | CK45_L1R_CC_LIA4203_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FIQ4203_Ext_V_1m_avg | CK45_L1R_CC_FIQ4205_Ext_V_1m_avg

## _dictionary (hidden)
version | 45