## 日报
时间 | [5 empty] | 脱硫系统 | [51 empty] | 脱硝系统
[58 empty] | 高硫 | [19 empty] | 低硫 | [19 empty] | 冷却系统
| 作业日期 | 作业时间 | 生产单元 | 班次 | 班别 | 高硫进口SO2含量（mg/Nm3) | 高硫出口SO2含量（mg/Nm3) | 高硫进口NOx含量（mg/Nm3) | 高硫出口NOx含量（mg/Nm3) | 高硫进口粉尘含量（mg/Nm3) | 高硫出口粉尘含量（mg/Nm3) | 高硫进口流量(WNm3/h | 高硫出口流量(WNm3/h | 高硫进口温度（℃) | 高硫出口温度（℃) | 高硫进口氧含量（%） | 高硫出口口氧含量（%） | 低硫进口SO2含量（mg/Nm3) | 低硫出口SO2含量（mg/Nm3) | 低硫进口NOx含量（mg/Nm3) | 低硫出口NOx含量（mg/Nm3) | 低硫进口粉尘含量（mg/Nm3) | 低硫出口粉尘含量（mg/Nm3) | 低硫进口风量(WNm3/h | 低硫出口风量(WNm3/h | 低硫进口温度（℃) | 低硫出口温度（℃) | 低硫进口氧含量（%） | 低硫出口口氧含量（%） | 高硫脱硫效率（%） | 高硫脱硝效率（%） | 低硫脱硝效率（%） | 高硫pH | 低硫pH | 高硫上层喷淋量（m3/h) | 高硫中层喷淋量（m3/h) | 高硫下层喷淋量（m3/h) | 低硫上层喷淋量（m3/h) | 低硫中层喷淋量（m3/h) | A点压力（Pa) | B点压力（Pa) | C点压力（Pa) | 低硫塔前压力（Pa) | 高硫塔内温度1（℃） | 高硫塔内温度2（℃） | 高硫塔内温度3（℃） | 低硫塔内温度1（℃） | 低硫塔内温度2（℃） | 低硫塔内温度3（℃） | 高硫清液池液位（mm) | 高硫塔液位（mm) | 低硫清液池液位（mm) | 低硫塔液位（mm) | 高硫再生量（m3/h) | 低硫再生量（m3/h) | 液碱液位（mm) | 外排水流量（m3/h) | 高硫1#臭氧发生器功率（kW) | 高硫1#臭氧发生器流量（m3/h) | 高硫1#臭氧发生器浓度（mg/l) | 高硫1#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 高硫1#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 高硫2#臭氧发生器功率（kW) | 高硫2#臭氧发生器流量（m3/h) | 高硫2#臭氧发生器浓度（mg/l) | 高硫2#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 高硫2#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 高硫3#臭氧发生器功率（kW) | 高硫3#臭氧发生器流量（m3/h) | 高硫3#臭氧发生器浓度（mg/l) | 高硫3#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 高硫3#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 高硫4#臭氧发生器功率（kW) | 高硫4#臭氧发生器流量（m3/h) | 高硫4#臭氧发生器浓度（mg/l) | 高硫4#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 高硫4#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 低硫1#臭氧发生器功率（kW) | 低硫1#臭氧发生器流量（m3/h) | 低硫1#臭氧发生器浓度（mg/l) | 低硫1#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 低硫1#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 低硫2#臭氧发生器功率（kW) | 低硫2#臭氧发生器流量（m3/h) | 低硫2#臭氧发生器浓度（mg/l) | 低硫2#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 低硫2#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 低硫3#臭氧发生器功率（kW) | 低硫3#臭氧发生器流量（m3/h) | 低硫3#臭氧发生器浓度（mg/l) | 低硫3#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 低硫3#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 低硫4#臭氧发生器功率（kW) | 低硫4#臭氧发生器流量（m3/h) | 低硫4#臭氧发生器浓度（mg/l) | 低硫4#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 低硫4#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 蒸汽流量（t/h) | 蒸汽温度（℃） | 蒸汽压力（kPa） | 水池水位1（m) | 水池水位2（m) | 水池水温1 | 水池水温2 | 臭氧发生器冷却循环水流量（m3/h） | 溴化锂冷却循环水流量（m3/h） | 1#溴化锂机组冷水进口温度（℃） | 1#溴化锂机组冷水出口温度（℃） | 1#溴化锂机组冷却水进口温度（℃） | 1#溴化锂机组冷却水出口温度（℃） | 1#溴化锂机组蒸发温度（℃） | 1#溴化锂机组高发温度（℃） | 1#溴化锂机组低发温度（℃） | 2#溴化锂机组冷水进口温度（℃） | 2#溴化锂机组冷水出口温度（℃） | 2#溴化锂机组冷却水进口温度（℃） | 2#溴化锂机组冷却水出口温度（℃） | 2#溴化锂机组蒸发温度（℃） | 2#溴化锂机组高发温度（℃） | 2#溴化锂机组低发温度（℃） | 3#溴化锂机组冷水进口温度（℃） | 3#溴化锂机组冷水出口温度（℃） | 3#溴化锂机组冷却水进口温度（℃） | 3#溴化锂机组冷却水出口温度（℃） | 3#溴化锂机组蒸发温度（℃） | 3#溴化锂机组高发温度（℃） | 3#溴化锂机组低发温度（℃） | 4#溴化锂机组冷水进口温度（℃） | 4#溴化锂机组冷水出口温度（℃） | 4#溴化锂机组冷却水进口温度（℃） | 4#溴化锂机组冷却水出口温度（℃） | 4#溴化锂机组蒸发温度（℃） | 4#溴化锂机组高发温度（℃） | 4#溴化锂机组低发温度（℃）
备注 |  | 每个小时采集平均值 | 5#脱硫脱硝/6#脱硫脱硝 | 夜班/白班/中班 | 甲班/乙班/丙班/丁班 | 采集CEMS数据（或者是引用控制画面上的采集点） | [23 empty] | (高硫入口SO2含量-高硫出口SO2含量)/高硫入口SO2含量*100% | (高硫入口NOx含量-高硫出口NOx含量)/高硫入口NOx含量*100% | (低硫入口NOx含量-低硫出口NOx含量)/低硫入口NOx含量*100% | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点 | 有采集点（采集当前小时的最高点、最低点，如无法实现，则采集小时平均值） | 有采集点（采集当前小时的最高点、最低点，如无法实现，则采集小时平均值） | 有采集点（采集当前小时的最高点、最低点，如无法实现，则采集小时平均值） | 有采集点（采集当前小时的最高点、最低点，如无法实现，则采集小时平均值） | 有采集点 | 有采集点 | 采集瞬时值 | 采集当前小时的累计值 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统臭氧发生器 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 |  |  | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统 | 脱硝系统循环水系统
点名 | [57 empty] | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_SteamFlow_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_SteamTemperature_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_SteamPressure_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterLevel1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterLevel2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_OgeCCWaterFlow_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrCCWaterFlow_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature4_1h_avg
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
夜班
白班
中班
合计

## _6tuoliutuoxiao_day_hour
点名 | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_SteamFlow_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_SteamTemperature_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_SteamPressure_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterLevel1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterLevel2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_OgeCCWaterFlow_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrCCWaterFlow_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature4_1h_avg

## _dictionary
version | 6

## _metadata (hidden)
DateTime | 43418.5633
TemplateName | 6#脱硫脱硝工艺参数采集
Type | 年表报
TemplatePath | D:\template\烧结\6#脱硫脱硝工艺参数采集.xlsx
AutoBuild | Enable
Language | cn_zh
BlowingInDate | 2018-11-14
Build_Type | automatic
Build_StartTime | 2018-11-14 13:31:06
Build_EndTime | 2018-11-14 13:31:08
ExcelFile | D:\excel\cn_zh\烧结\年表报\6#脱硫脱硝工艺参数采集_2018-11-14.xlsx