## 2.装煤除尘
6&7#焦炉装煤除尘
年 月 日 SGSSG-BSMCSA35-G006-03A | [13 empty] | SGSSG-BSMCSA35-G006-03A
参数 时间 | 电机轴温 （℃） |  | 电机定子温度 （℃） |  |  | 电机电流 （A） | 电机转速 (r/min） | 冷却水流量 （m3/h） | 风机轴温 （℃） |  | 风机轴承振幅 （mm/s） |  |  |  | 除尘器温度 （℃） | 除尘压差 （Kpa） | 储气罐压力 （Mpa）
| 1 （驱动端） | 2 （非驱动端） | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 1（驱动端） | 2 （非驱动端） | 1A （径向驱动端） | 2A （轴向非驱动端） | 1B （轴向驱动端） | 2B （径向非驱动端）
L2存储点名 | CK67_L1R_CDQ_3TE_1334_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3TE_1335_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_1TE_1336_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_1TE_1337_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_1TE_1338_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_13201AH_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_13201R_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3FT_1331_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3TE_1331FJZW_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3TE_1332_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3ZT_1331A_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3ZT_1332A_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3ZT_1331B_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3ZT_1332B_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3TE_1331_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3PdT_1331_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3PT_1332_1m_avg
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
夜班平均
白班平均
中班平均
当天平均
夜班记事： | [5 empty] | 白班记事： | [5 empty] | 中班记事：
交班： 接班： | [5 empty] | 交班： 接班： | [5 empty] | 交班： 接班：

## _speed_day_hour
CK67_L1R_CDQ_3TE_1334_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3TE_1335_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_1TE_1336_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_1TE_1337_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_1TE_1338_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_13201AH_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_13201R_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3FT_1331_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3TE_1331FJZW_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3TE_1332_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3ZT_1331A_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3ZT_1332A_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3ZT_1331B_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3ZT_1332B_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3TE_1331_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3PdT_1331_1m_avg | CK67_L1R_CDQ_3PT_1332_1m_avg