## ACS3_ACM_Main
能 源 环 保 部三 空 压 站 运 行 记 录
|  |  | 日期： | [41 empty] | SGSSG-BSMCFQ05-G10-07A
时间 | 电 流（A） |  |  |  | IGV开启度（%） |  |  |  | 三级出口 压力（MPa） |  |  |  | 齿轮箱油温（℃） |  |  |  | 齿轮箱油压 （MPa） |  |  |  | 第二级进气温度（℃） |  |  |  | 第三级进气温度 （℃） |  |  |  | 后冷却器出气温度（℃） |  |  |  | 第一级振动值（µm） |  |  |  | 第二级振动值（µm） |  |  |  | 第三级振动值（µm） |  |  |  | 电机绕组1温度（℃） |  |  |  | 电机绕组2温度（℃） |  |  |  | 电机绕组3温度（℃） |  |  |  | 冷干机出口压力（MPa） |  |  | 水泵电机电流 （A） |  |  |  |  | 冷却进水温度（℃） | 冷却出水温度（℃） |  |  |  |  | 冷却水进水温度（℃） |  |  |  | 冷却水出水温度（℃）
| 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 1# | 2# | 3# | 4# | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |  |  | 1#空压机运行时间 | 2#空压机运行时间 | 3#空压机运行时间 | 4#空压机运行时间 | 1# | 2# | 3# | 4#
| ES_L2R_ACS3_ACM1_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Inlet2_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Inlet2_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Inlet2_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Inlet2_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS3_AirDryer1_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_AirDryer2_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_AirDryer3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_Pump1_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_Pump2_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_Pump3_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_Pump4_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_Pump5_Cur_1h_avg |  |  | ES_L1R_ACS3_ACM1_Run_1hour_sum | ES_L1R_ACS3_ACM2_Run_1hour_sum | ES_L1R_ACS3_ACM3_Run_1hour_sum | ES_L1R_ACS3_ACM4_Run_1hour_sum | ES_L2R_ACS3_Pump1_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_Pump2_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_Pump3_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_Pump4_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS3_Pump4_Cur_1h_avg
0:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当天运行时间累计（h） | 电 流（A） 1#: 0; 电 流（A） 2#: 0; 电 流（A） 3#: 0; 电 流（A） 4#: 0
本月运行时间累计（h）

## _acsReport_day_each
ES_L1R_ACS3_ACM1_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS3_ACM2_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS3_ACM3_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS3_ACM4_Cur_10m_cur | ES_L2R_ACS3_ACM1_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Inlet2_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Inlet2_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Inlet2_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Inlet2_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM1_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM2_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM3_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS3_ACM4_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS3_AirDryer1_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_AirDryer2_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS3_AirDryer3_Pres_1h_avg | ES_L1R_ACS3_Pump1_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS3_Pump2_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS3_Pump3_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS3_Pump4_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS3_Pump5_Cur_10m_cur | ES_L2C_ACS3_ACM1_CoolWater_In_Temp_1h_avg | ES_L2C_ACS3_ACM2_CoolWater_In_Temp_1h_avg | ES_L2C_ACS3_ACM3_CoolWater_In_Temp_1h_avg | ES_L2C_ACS3_ACM4_CoolWater_In_Temp_1h_avg | ES_L2C_ACS3_ACM_CoolWater_Out_Temp_1h_avg | ES_L2C_ACS3_ACM1_Run_1h_sum | ES_L2C_ACS3_ACM2_Run_1h_sum | ES_L2C_ACS3_ACM3_Run_1h_sum | ES_L2C_ACS3_ACM4_Run_1h_sum | ES_L2C_ACS3_ACM1_Run_1h_sum | ES_L2C_ACS3_ACM2_Run_1h_sum | ES_L2C_ACS3_ACM3_Run_1h_sum | ES_L2C_ACS3_ACM4_Run_1h_sum