## 6干熄焦生产
6#干熄焦生产报表
编号：JL/LHJH-SCB-135 | [24 empty] | %当前日期%
|  | 流量 | [6 empty] | 压力 | [9 empty] | 温度
|  | 排焦量 | 循环风量 | 低压蒸汽量 | 锅炉给水量 | 汽包液位（左） | 汽包液位（右） | 主蒸汽流量 | 预存室压力 | 主蒸汽压力 | 主蒸汽压力(阀后) | 汽包压力 | 锅炉出口压力 | 低压蒸汽压力 | 锅炉入口压力 | 风机出口压力 | 风机入口压力 | 干熄炉入口压力 | 炉顶温度 | 主蒸汽温度 | 排焦温度 | 冷却室上部温度 | 冷却室下部温度 | 锅炉入口温度 | 锅炉出口温度 | 干熄炉入口温度
|  | t/h | Nm3/h | t/h | t/h | mm | mm | t/h | Pa | MPa | MPa | MPa | kPa | MPa | kPa | kPa | kPa | kPa | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
{班组1} | 20
22
24
2
4
6
{班组2} | 8
10
12
14
16
18
平均
项目
时间
班组

## _ganxijiao_day_all
ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01AI117_204 | ZP_CK9_10_L2C_CC_6CycleFlow_05 | ZP_CK9_10_L2C_CDQ_C_1_FT123 | ZP_CK9_10_L1R_CC_MR_2TAG0039 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01AI112_202 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01AI112_203 | ZP_CK9_10_L1R_CC_EI01AI112_204 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01AI113_203 | ZP_CK9_10_L1R_CC_EI01AI112_205 | ZP_CK9_10_L1R_CC_EI01AI113_200 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01AI112_201 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01AI113_205 | ZP_CK9_10_L1R_CC_EI01AI113_205 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01AI113_204 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01AI114_203 | ZP_CK9_10_L2C_CDQ_C_1PT_25106 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01AI114_204 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01TC121_205 | ZP_CK9_10_L2C_CDQ_C_1TE_25201A | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_C_23TT_225112 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_MR_2TAG0131 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_MR_2TAG0132 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01TC123_204 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01TC123_205 | ZP_CK9_10_L1R_CDQ_EI01TC124_202
Note on A1: CISDI: CISDI: 朱川: 判断排焦皮带
Note on F1: CISDI: CISDI: 朱川: 两个点的值相加
Note on T1: CISDI: CISDI: 朱川: 判断排焦皮带

## _dictionary
version | 910