## 7.脱硫解吸（日）4.3m无此表
脱 硫 解 吸 操 作 记 录
年 月 日 SGSSG-BSMCSA35-G012-01A
备 | 项目 时间 | 脱硫制酸 | [48 empty] | 化验分析
|  | 碱槽区 | [6 empty] | 水洗塔 |  |  | 1# 脱 硫 塔 |  |  |  | 2# 脱 硫 塔 |  |  |  | 富液槽 |  | 热水 |  |  | 1# 解吸塔 | [7 empty] | 2# 解吸塔 | [7 empty] | 1# 真 空 泵 机 组 |  |  |  |  | 2# 真 空 泵 机 组
|  | 40%NaOH槽液位mm | 40%NaOH流量 m3/h | 2.5%NaOH槽液位 mm | 蒸氨来废水流量 m3/h | 48%KOH槽液位mm | 真空冷凝液 |  | 阻力kPa | 补水流量m3/h | 水洗槽液 mm | 阻力kPa | 塔底液位 mm | 碱洗段液位mm | 脱硫塔后煤气流量 m3/h | 阻力kPa | 塔底液位 mm | 碱洗段液位mm | 脱硫塔后煤气流量 m3/h | 富液槽液位 mm | 软水补充流量 m3/h | 热水槽液位 mm | 热水回水温度 ℃ | 热水流量 m3/h | 塔顶压力kPa | 塔顶酸汽温度℃ | 塔底温度℃ | 塔底液位 mm | 富液流量m3/h | 贫液流量m3/h | 进再沸器蒸汽流量t/h | 贫液去脱硫塔温度℃ | 塔顶压力kPa | 塔顶酸汽温度℃ | 塔底温度℃ | 塔底液位 mm | 富液流量m3/h | 贫液流量m3/h | 进再沸器蒸汽流量t/h | 贫液去脱硫塔温度℃ | 真空泵入口压力kPa | 真空泵出口压力kPa | 酸气去正压压力kPa | 分离器液位 mm | 工作液 温度 ℃ | 真空泵入口压力kPa | 真空泵出口压力kPa | 酸气去正压压力kPa | 分离器液位 mm | 工作液 温度 ℃
[7 empty] | 进富槽流量 m3/h | 去环保站流量 m3/h | [42 empty] | 化验项目 |  | 夜班 | 白班 | 中班
| L2存储点名 | CK67_L1R_CC_LIA33102r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FRCQ3107ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LICA33107ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC33106ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FLIA33103r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FRC33134ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FRCQ33135ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI35102r_PI35103r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIQ35102r_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIA35107ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI35103r_PI33101r_1h_avg | CK67_L1R_CC_LICA33106ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIA33105Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFRQ33108r_1h_avg | 待建 | 待建 | 待建 | 待建 | CK67_L1R_CC_LIA33101r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FRCQ33105ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LICA33135r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI33148r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFRQ33140r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PRSA33131Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI33137Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIA33135Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIA33133Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FRCQ33137ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIA33104ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFRQ33138r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC33146ar_1h_avg | 待建 | 待建 | 待建 | 待建 | 待建 | 待建 | 待建 | 待建 | CK67_L1R_CC_PICA33161Aar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PIA33162Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PICA33134ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIC33161Bar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIA33161Br_1h_avg | 待建 | 待建 | 待建 | 待建 | 待建
| 0:00 | [49 empty] | H2S g/m3 | 塔前
| 1:00 | [50 empty] | 塔后
| 2:00 | [49 empty] | HCN g/m3 | 塔前
| 3:00 | [50 empty] | 塔后
| 4:00 | [49 empty] | 脱硫富液 | 密度ρ
| 5:00 | [50 empty] | PH值
| 6:00 | [50 empty] | K2CO3(g/l)
| 7:00 | [50 empty] | KHCO3(g/l)
| 8:00 | [50 empty] | KHS(g/l)
| 9:00 | [50 empty] | KCN(g/l)
| 10:00 | [50 empty] | KCNS(g/l)
| 11:00 | [49 empty] | 脱硫富液 | 密度ρ
| 12:00 | [50 empty] | PH值
| 13:00 | [50 empty] | K2CO3(g/l)
| 14:00 | [50 empty] | KHCO3(g/l)
| 15:00 | [50 empty] | KHS(g/l)
| 16:00 | [50 empty] | KCN(g/l)
| 17:00 | [50 empty] | KCNS(g/l)
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
夜班平均
白班平均
中班平均
当天平均
| 夜班记事： | [9 empty] | 白班记事： | [9 empty] | 中班记事：
| 交班： 接班： | [9 empty] | 交班： 接班： | [9 empty] | 交班： 接班：
数据来源：DCS采集
刷新频率：APP及二级画面曲线最小单位1次/s

## _tuoliu_day_hour
CK67_L1R_CC_LIA33102r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FRCQ3107ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LICA33107ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC33106ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FLIA33103r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FRC33134ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FRCQ33135ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI35102r_PI35103r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIQ35102r_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIA35107ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI35103r_PI33101r_1h_avg | CK67_L1R_CC_LICA33106ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIA33105Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFRQ33108r_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIA33101r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FRCQ33105ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LICA33135r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI33148r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFRQ33140r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PRSA33131Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI33137Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIA33135Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIA33133Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FRCQ33137ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIA33104ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFRQ33138r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC33146ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PICA33161Aar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PIA33162Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PICA33134ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIC33161Bar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIA33161Br_1h_avg