## 各站间隔表 (hidden)
柏山站 |  |  | 界牌岭站 |  |  | 松山站 |  |  | 高炉站 |  |  | 二电站
220kV | 界柏线2757 | 缺少所有数据 | 220kV | 曲界甲2484 | 数据完整 | 220kV | 界松甲1376 | 缺少所有数据 | 110kV | 界高甲1350 | 缺少所有数据 | 35kV | #1配变高侧301 | 缺少所有数据
| 马柏线2727 | 数据完整 |  | 曲界乙2605 | 数据完整 |  | 界松乙1377 | 缺少所有数据 |  | 界高乙1351 | 缺少所有数据 |  | #2配变高侧302 | 缺少所有数据
| #1主变高侧2201 | 缺少所有数据 |  | 界柏线2757 | 缺少所有数据 |  | #1主变高侧1101 | 缺少所有数据 |  | #1主变高侧1101 | 缺少所有数据 |  | #3主变高侧303 | 缺少输出有功
| #2主变高侧2202 | 缺少所有数据 |  | #1主变高侧2201 | 缺少所有数据 |  | #2主变高侧1102 | 缺少所有数据 |  | #2主变高侧1102 | 缺少所有数据 |  | #4主变高侧304 | 缺少输出有功
35kV | #1主变低侧301 | 缺少所有数据 |  | #2主变高侧2202 | 缺少所有数据 | 10kV | #1主变低侧501 | 缺少所有数据 | 35kV | #1主变中侧301 | 缺少所有数据 |  | 4F4柏山站1 | 缺少所有数据
| #2主变低侧302 | 缺少所有数据 |  | #3主变高侧2203 | 缺少所有数据 |  | #2主变低侧502 | 缺少所有数据 |  | #2主变中侧302 | 缺少所有数据 |  | 4F10柏山站2 | 缺少所有数据
| 4F1 6号高炉I | 缺少输出有功电度 | 110kV | #1主变中侧1101 | 缺少所有数据 |  | 5S102 22MVA新制氧一期 | 缺少输出有功电度 |  | 3G1二站联络线1 | 数据完整 |  | 3G1高炉站1 | 缺少所有数据
| 4F2宽板厂I | 缺少所有数据 |  | #2主变中侧1102 | 缺少所有数据 |  | 5S103 22MVA合金钢中棒 | 缺少输出有功电度 |  | 3G2二站联络线2 | 数据完整 |  | 3G2高炉站2 | 缺少所有数据
| 4F3三钢厂I | 数据完整 |  | #3主变中侧1103 | 缺少所有数据 |  | 5S104 22MVA优质大棒 | 缺少输出有功电度 |  | 3G3烧结电源 | 数据完整 | 10kV | #1配变低侧501 | 缺少所有数据
| 4F4二电站I | 数据完整 |  | 界高甲1350 | 缺少所有数据 |  | 5S201 30MVA新制氧一期 | 缺少输出有功电度 |  | 3G4烧结发电机 | 数据完整 |  | #2配变低侧502 | 缺少所有数据
| 4F5一高线I | 缺少所有数据 |  | 界高乙1351 | 缺少所有数据 |  | 5S203 22MVA合金钢中棒 | 缺少输出有功电度 | 10kV | #1主变低侧501 | 缺少所有数据 |  | 1Q1 7#高炉I段 | 缺少输出有功
| 4F6新一刚I | 缺少输出有功电度 |  | 界板甲1357 | 缺少所有数据 |  | 5S204 22MVA优质大棒 | 缺少输出有功电度 |  | #2主变低侧502 | 缺少所有数据 |  | 1Q2 7#高炉II段 | 缺少输出有功
| 4F7 6号高炉II | 缺少输出有功电度 |  | 界板乙1358 | 缺少所有数据 |  | 5S207大制氧调压站变压器 | 缺少所有数据 |  | 5G1 8号高炉鼓风机 | 缺少输出有功 |  | 1Q3 5#烧结I段 | 数据完整
| 4F8宽板厂II | 缺少所有数据 |  | 界炼甲1359 | 缺少所有数据 |  | 101Z #1站用变 | 缺少所有数据 |  | 5G2 #2站用变 | 缺少所有数据 |  | 1Q4 5#烧结II段 | 数据完整
| 4F9三钢厂II | 缺少所有数据 |  | 界炼乙1360 | 缺少所有数据 |  | 201Z #2站用变 | 缺少所有数据 |  | 5G3废水处理厂 | 缺少输出有功 |  | 1Q5 站用I段 | 数据完整
| 4F10二电站II | 数据完整 |  | 界松甲1376 | 缺少所有数据 |  | 101J #1接地变 | 缺少所有数据 |  | 5G4 8号高炉鼓风机 | 缺少输出有功 |  | 1Q7四空压I段 | 缺少输出有功
| 4F11一高线II | 缺少所有数据 |  | 界松乙1377 | 缺少所有数据 |  | 201J #2接地变 | 缺少所有数据 |  | 5G5原料 | 缺少输出有功 |  | 1Q8 四空压II段 | 缺少输出有功
| 4F12新一刚II | 缺少输出有功电度 | 10kV | 5Z101二高线I | 数据完整 |  |  |  |  | 5G6废水处理厂 | 缺少输出有功 |  | 1Q9 7#TRT | 数据完整
| 101Z #1站用变 | 缺少所有数据 |  | 5Z102韶普二期I | 缺少输出有功 |  |  |  |  | 5G7 8号高炉 | 数据完整 |  | 1Q11 6#烧结I段 | 数据完整
| 201Z #2站用变 | 缺少所有数据 |  | 5Z103韶普一期I | 缺少输出有功 |  |  |  |  | 5G8原料 | 缺少输出有功 |  | 1Q12 6#烧结II段 | 数据完整
| 101J #1接地变 | 缺少所有数据 |  | 5Z104棒三线I | 数据完整 |  |  |  |  | 5G9 8号高炉TRT | 数据完整
| 201J #2接地变 | 缺少所有数据 |  | 5Z106麦尔兹窑I | 数据完整 |  |  |  |  | 5G10 8号高炉 | 缺少输出有功
|  |  |  | 5Z203嘉羊三期 | 缺少输出有功 |  |  |  |  | 5G11干熄焦 | 数据完整
|  |  |  | 5Z301二高线II | 缺少输出有功 |  |  |  |  | 5G12干熄焦 | 数据完整
|  |  |  | 5Z302华欣公司II | 缺少输出有功 |  |  |  |  | 5G13新一空压 | 缺少输出有功
|  |  |  | 5Z303麦尔兹窑II | 缺少输出有功 |  |  |  |  | 5G14 4#煤气柜 | 缺少输出有功
|  |  |  | 5Z306韶普一期II | 数据完整 |  |  |  |  | 5G15 4#煤气柜 | 缺少输出有功
|  |  |  | 5Z307韶普二期II | 数据完整 |  |  |  |  | 5G16 2#接地变 | 缺少所有数据
|  |  |  | 5Z308棒三线II | 缺少输出有功 |  |  |  |  | 5G17 #1站用变 | 缺少所有数据
|  |  |  | 101Z #1站用变 | 缺少所有数据 |  |  |  |  | 5G18 一空压 | 缺少输出有功
|  |  |  | 201Z #2站用变 | 缺少所有数据
|  |  |  | 101J #1接地变 | 缺少所有数据
|  |  |  | 201J #2接地变 | 缺少所有数据
|  |  |  | 301J #3接地变 | 缺少所有数据

## JDBBMAIN
|  | 底数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
曲界甲 | P1
P2
曲界乙 | P1
P2
马柏线 | P1
P2
|  |  | 1月总电量为1月数据减底数乘变比系数得到，变比系数曲界甲、曲界乙线P1、P2、Q1、Q2电能表变比为：5280000，马柏线电能表变比为：1 | 220kV线路电量月度报表
|  |  | 1月（万kwh) | 2月（万kwh) | 3月（万kwh) | 4月（万kwh) | 5月（万kwh) | 6月（万kwh) | 7月（万kwh) | 8月（万kwh) | 9月（万kwh) | 10月（万kwh) | 11月（万kwh) | 12月（万kwh)
| 曲界甲线 | 受电 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 反供 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 曲界乙线 | 受电 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 反供 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 马柏线 | 受电 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 反供 | 7月: #VALUE!
| 三条进线总受电 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
220kV线路电量季度报表（万kwh)
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
| 曲界甲线 | 受电 | 1月: #VALUE!; 2月: #VALUE!; 3月: #VALUE!; 4月: #VALUE!
|  | 反供 | 1月: #VALUE!; 2月: #VALUE!; 3月: 0; 4月: 0
| 曲界乙线 | 受电 | 1月: #VALUE!; 2月: #VALUE!; 3月: #VALUE!; 4月: #VALUE!
|  | 反供 | 1月: #VALUE!; 2月: #VALUE!; 3月: 0; 4月: 0
| 马柏线 | 受电 | 1月: #VALUE!; 2月: #VALUE!; 3月: #VALUE!; 4月: #VALUE!
|  | 反供 | 1月: 0; 2月: 0; 3月: #VALUE!; 4月: 0
| 三条线路受电合计 |  | 1月: #VALUE!; 2月: #VALUE!; 3月: #VALUE!; 4月: #VALUE!
|  |  | 半年（万kwh) | 一年（万kwh) | 备注
| 曲界甲线 | 受电 | 1月: #VALUE!; 2月: #VALUE!
|  | 反供 | 1月: #VALUE!; 2月: 0
| 曲界乙线 | 受电 | 1月: #VALUE!; 2月: #VALUE!
|  | 反供 | 1月: #VALUE!; 2月: 0
| 马柏线 | 受电 | 1月: #VALUE!; 2月: #VALUE!
|  | 反供 | 1月: 0; 2月: #VALUE!
| 三条线路受电合计 |  | 1月: #VALUE!; 2月: #VALUE!

## _report_quarter_all (hidden)
tag441 | tag442 | tag443 | tag453 | tag454 | tag457