## 日报
时间 | 班组 | 脱硫系统 | [51 empty] | 脱硝系统
|  | 高硫 | [11 empty] | 低硫 | [11 empty] | 脱硫脱硝效率 |  |  | 设备参数 | [24 empty] | 高硫 | [19 empty] | 低硫 | [19 empty] | 冷却系统
|  | 高硫进口SO2含量（mg/Nm3) | 高硫出口SO2含量（mg/Nm3) | 高硫进口NOx含量（mg/Nm3) | 高硫出口NOx含量（mg/Nm3) | 高硫进口粉尘含量（mg/Nm3) | 高硫出口粉尘含量（mg/Nm3) | 高硫进口流量(WNm3/h | 高硫出口流量(WNm3/h | 高硫进口温度（℃) | 高硫出口温度（℃) | 高硫进口氧含量（%） | 高硫出口口氧含量（%） | 低硫进口SO2含量（mg/Nm3) | 低硫出口SO2含量（mg/Nm3) | 低硫进口NOx含量（mg/Nm3) | 低硫出口NOx含量（mg/Nm3) | 低硫进口粉尘含量（mg/Nm3) | 低硫出口粉尘含量（mg/Nm3) | 低硫进口风量(WNm3/h | 低硫出口风量(WNm3/h | 低硫进口温度（℃) | 低硫出口温度（℃) | 低硫进口氧含量（%） | 低硫出口口氧含量（%） | 高硫脱硫效率（%） | 高硫脱硝效率（%） | 低硫脱硝效率（%） | 高硫pH | 低硫pH | 高硫上层喷淋量（m3/h) | 高硫中层喷淋量（m3/h) | 高硫下层喷淋量（m3/h) | 低硫上层喷淋量（m3/h) | 低硫中层喷淋量（m3/h) | A点压力（Pa) | B点压力（Pa) | C点压力（Pa) | 低硫塔前压力（Pa) | 高硫塔内温度1（℃） | 高硫塔内温度2（℃） | 高硫塔内温度3（℃） | 低硫塔内温度1（℃） | 低硫塔内温度2（℃） | 低硫塔内温度3（℃） | 高硫清液池液位（mm) | 高硫塔液位（mm) | 低硫清液池液位（mm) | 低硫塔液位（mm) | 高硫再生量（m3/h) | 低硫再生量（m3/h) | 液碱液位（mm) | 外排水流量（m3/h) | 高硫1#臭氧发生器功率（kW) | 高硫1#臭氧发生器流量（m3/h) | 高硫1#臭氧发生器浓度（mg/l) | 高硫1#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 高硫1#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 高硫2#臭氧发生器功率（kW) | 高硫2#臭氧发生器流量（m3/h) | 高硫2#臭氧发生器浓度（mg/l) | 高硫2#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 高硫2#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 高硫3#臭氧发生器功率（kW) | 高硫3#臭氧发生器流量（m3/h) | 高硫3#臭氧发生器浓度（mg/l) | 高硫3#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 高硫3#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 高硫4#臭氧发生器功率（kW) | 高硫4#臭氧发生器流量（m3/h) | 高硫4#臭氧发生器浓度（mg/l) | 高硫4#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 高硫4#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 低硫1#臭氧发生器功率（kW) | 低硫1#臭氧发生器流量（m3/h) | 低硫1#臭氧发生器浓度（mg/l) | 低硫1#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 低硫1#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 低硫2#臭氧发生器功率（kW) | 低硫2#臭氧发生器流量（m3/h) | 低硫2#臭氧发生器浓度（mg/l) | 低硫2#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 低硫2#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 低硫3#臭氧发生器功率（kW) | 低硫3#臭氧发生器流量（m3/h) | 低硫3#臭氧发生器浓度（mg/l) | 低硫3#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 低硫3#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 低硫4#臭氧发生器功率（kW) | 低硫4#臭氧发生器流量（m3/h) | 低硫4#臭氧发生器浓度（mg/l) | 低硫4#臭氧发生器氧气泄露含量（%） | 低硫4#臭氧发生器臭氧泄露含量（ppm） | 蒸汽流量（t/h) | 蒸汽温度（℃） | 蒸汽压力（kPa） | 水池水位1（m) | 水池水位2（m) | 水池水温1 | 水池水温2 | 臭氧发生器冷却循环水流量（m3/h） | 溴化锂冷却循环水流量（m3/h） | 1#溴化锂机组冷水进口温度（℃） | 1#溴化锂机组冷水出口温度（℃） | 1#溴化锂机组冷却水进口温度（℃） | 1#溴化锂机组冷却水出口温度（℃） | 1#溴化锂机组蒸发温度（℃） | 1#溴化锂机组高发温度（℃） | 1#溴化锂机组低发温度（℃） | 2#溴化锂机组冷水进口温度（℃） | 2#溴化锂机组冷水出口温度（℃） | 2#溴化锂机组冷却水进口温度（℃） | 2#溴化锂机组冷却水出口温度（℃） | 2#溴化锂机组蒸发温度（℃） | 2#溴化锂机组高发温度（℃） | 2#溴化锂机组低发温度（℃） | 3#溴化锂机组冷水进口温度（℃） | 3#溴化锂机组冷水出口温度（℃） | 3#溴化锂机组冷却水进口温度（℃） | 3#溴化锂机组冷却水出口温度（℃） | 3#溴化锂机组蒸发温度（℃） | 3#溴化锂机组高发温度（℃） | 3#溴化锂机组低发温度（℃） | 4#溴化锂机组冷水进口温度（℃） | 4#溴化锂机组冷水出口温度（℃） | 4#溴化锂机组冷却水进口温度（℃） | 4#溴化锂机组冷却水出口温度（℃） | 4#溴化锂机组蒸发温度（℃） | 4#溴化锂机组高发温度（℃） | 4#溴化锂机组低发温度（℃）
1 | 夜
2 | 夜
3 | 夜
4 | 夜
5 | 夜
6 | 夜
7 | 夜
8 | 夜
9 | 白
10 | 白
11 | 白
12 | 白
13 | 白
14 | 白
15 | 白
16 | 白
17 | 中
18 | 中
19 | 中
20 | 中
21 | 中
22 | 中
23 | 中
24 | 中
夜班
白班
中班

## _6tuoliutuoxiao_day_hour
点名 | ST6_ENVR_DeSN_HSInSO2_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSOutSO2_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSInNOx_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSOutNOx_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSInSmoke_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSOutSmoke_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSInAirVlm_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSOutAirVlm_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSInSmokeTe_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSOutSmokeTe_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSInSmokeO2_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSOutSmokeO2_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSInSO2_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSOutSO2_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSInNOx_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSOutNOx_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSInSmoke_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSOutSmoke_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSInAirVlm_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSOutAirVlm_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSInSmokeTe_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSOutSmokeTe_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSInSmokeO2_1h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSOutSmokeO2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsIPH_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsIPH_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsSpUpTraffic_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsSpMiTraffic_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsSpLoTraffic_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsSpUpTraffic_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsSpMiTraffic_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HSTowSouthMainEXPI_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HSTowInPI_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HSTowFrPI_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsFPr_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsITe1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsITe2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsITe3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsITe1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsITe2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsITe3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsReRa_1m_avg | ST6_L1R_DeSN_LsReRa_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LyeTankLevel_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeTraffic4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeConcentration4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGeOzLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeTraffic4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeConcentration4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGeOzLRate4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_SteamFlow_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_SteamTemperature_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_SteamPressure_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterLevel1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterLevel2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_TankWaterTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_OgeCCWaterFlow_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrCCWaterFlow_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature1_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature2_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature3_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrICWTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECWTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrIC0WTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrECOWTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrEvTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrHiTemperature4_1h_avg | ST6_L1R_DeSN_LiBrLoTemperature4_1h_avg

## _6tuoliutuoxiaomax_day_hour
ST6_L1R_DeSN_HsCLiL_1m_avg | ST6_L1R_DeSN_HsILiL_1m_avg | ST6_L1R_DeSN_LsCLiL_1m_avg | ST6_L1R_DeSN_LsILiL_1m_avg

## _6tuoliutuoxiaosum_day_hour
ST6_L1R_DeSN_OutsideWaterFlow_1m_avg

## _dictionary
version | 6