## 余热煤气回收2
焦化分厂4_3m 回收作业区煤气余热回收运行记录(二)
SGSSG-BSMCSA33-G006-04A
项目 时间 | （1）#汽包 给水压力 | （2）#汽包 给水压力 | 汽包给 水温度 | 1#汽包 给水流量 | 2#汽包 给水流量 | （）#强制循 环泵后压力 | （）#强制循 环泵后压力 | 去4#焦炉强 制循环水流量 | 去5#焦炉强 制循环水流量 | 1#汽 包液位 | 2#汽 包液位 | 1#汽 包压力 | 2#汽 包压力 | 入网蒸 汽流量 （t/h）
| CK45_L1R_CC_PT1305A_1m_avg | CK45_L1R_CC_PT1305B_1m_avg | CK45_L1R_CC_TE1302_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT1305A_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT1305B_1m_avg | CK45_L1R_CC_PT1308A_1m_avg | CK45_L1R_CC_PT1308B_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT1308A_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT1308B_1m_avg | CK45_L1R_CC_LT1311A_1m_avg | CK45_L1R_CC_LT1321A_1m_avg | CK45_L1R_CC_PT1311_1m_avg | CK45_L1R_CC_PT1321_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT1309_1m_avg
管控范围 | 1.0~1.5Mpa | 1.0~1.5Mpa | 95~110℃ | 0~10m3/h | 0~10m3/h | 0.7~1.1Mpa | 0.7~11Mpa | 35~70m3/h | 35~70m3/h | -150~150mm | -150~150mm | 0.5~0.8Mpa | 0.5~0.8Mpa | 3.5~6.3
| 1.5 | 1.5 | 110 | 10 | 10 | 1.1 | 1.1 | 70 | 70 | 150 | 150 | 0.8 | 0.8 | 6.3
| 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 35 | 35 | -150 | -150 | 0.5 | 0.5 | 3.5
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
记 事 | 夜班: 值班员： |  |  |  | 白班: 值班员： |  |  |  |  | 中班: 值班员：

## _huishou_day_hour
CK45_L1R_CC_PT1305A_1m_avg | CK45_L1R_CC_PT1305B_1m_avg | CK45_L1R_CC_TE1302_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT1305A_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT1305B_1m_avg | CK45_L1R_CC_PT1308A_1m_avg | CK45_L1R_CC_PT1308B_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT1308A_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT1308B_1m_avg | CK45_L1R_CC_LT1311A_1m_avg | CK45_L1R_CC_LT1321A_1m_avg | CK45_L1R_CC_PT1311_1m_avg | CK45_L1R_CC_PT1321_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT1309_1m_avg

## _dictionary
version | 45