## 月报
日期 | 班次 | 脱硫 烟道 | 入口平均 SO2浓度 (mg/m3) | 出口平均 SO2浓度 (mg/m3) | 入口平均 NOx浓度 (mg/m3) | 出口平均 NOx浓度 (mg/m3) | 臭氧发生 器总功率 (kW) | 氧气 消耗量 (m3/h) | 排水量(t) | 液碱每班消耗量 |  | 液碱每天消耗量 |  | 平均 上料量 （t/h) | 备注 | 脱硫效率（%） | 脱硝效率（%）
[10 empty] | (mm) | (吨) | (mm) | (吨)
|  |  | 采集+公式 | [10 empty] | 烧结采集
点名 | 夜班 | 高硫 | ST6_ENVR_DeSN_HSInSO2_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSOutSO2_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSInNOx_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSOutNOx_8h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower1_8h_avg | L1画面有点 | ST6_L1R_DeSN_OutsideWaterFlow_1min_avg，累计值 | ST6_L1R_DeSN_LyeTankLevel_1min_avg， 详细公式还需讨论 | 计算公式，见L6 | 计算公式，见M10 | 计算公式，见M11 | ST6_L1R_SIN_DelAmtUse_8h_avg | 人工录入 | 计算值，公式见q6 | 计算值，公式见r6
| 夜班 | 低硫 | ST6_ENVR_DeSN_LSInSO2_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSOutSO2_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSInNOx_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSOutNOx_8h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower1_8h_avg | L1画面有点
| 白班 | 高硫 | 1311 | 156 | 333 | 275 | 300 | 600 | 130 | 382 | 10.3455 |  |  | 792 | 9:30高硫3#功率下调至150kW;13:45低硫1#开，功率130KW，低硫3#功率上调至180KW；15:15低硫1#上调至200kW、3#上调至200kW | 88.1007 | 17.4174
| 白班 | 低硫 |  | 58 |  | 170 | 400 | 400
| 中班 | 高硫 | 1153 | 84 | 277 | 242 | 300 | 400 | 120 | 611 | 16.5474 |  |  | 797 | 17:30停低硫2号臭氧发生器；22：30高硫流量300调到200； | 92.7147 | 12.6354
| 中班 | 低硫 |  | 46 |  | 165 | 200 | 200
2018-11-01 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-02 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-03 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-04 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-05 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-06 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-07 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-08 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-09 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-10 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-11 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-12 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-13 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-14 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-15 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-16 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-17 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-18 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-19 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-20 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-21 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-22 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-23 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-24 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-25 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-26 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-27 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-28 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-29 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-11-30 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-01 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-02 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-03 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-04 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-05 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-06 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-07 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-08 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-09 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-10 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-11 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-12 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-13 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-14 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-15 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-16 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-17 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-18 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-19 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-20 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-21 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-22 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-23 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-24 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-25 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-26 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-27 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-28 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫
2018-12-29 | 夜班 | 高硫
| 夜班 | 低硫
| 白班 | 高硫
| 白班 | 低硫
| 中班 | 高硫
| 中班 | 低硫

## _6tuoxiaogaoliu_month_day
ST6_ENVR_DeSN_HSInSO2_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSOutSO2_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSInNOx_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_HSOutNOx_8h_avg | ST6_L1R_DeSN_HsOGePower1_8h_avg | L1画面有点 | ST6_L1R_DeSN_OutsideWaterFlow_1min_avg | ST6_L1R_DeSN_LyeTankLevel_1min_avg | ST6_L1R_SIN_DelAmtUse_8h_avg
ST6_ENVR_DeSN_LSInSO2_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSOutSO2_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSInNOx_8h_avg | ST6_ENVR_DeSN_LSOutNOx_8h_avg | ST6_L1R_DeSN_LsOGePower1_8h_avg | L1画面有点

## _dictionary
version | 6