## 2.制冷循环水（日）
6-7# 焦炉制冷循环水操作记录
年 月 日 SGSSG-BSMCSA35-G008-001A
项目 时间 | 生产水 泵压力 MPa | 煤气净化循环水系统 | [9 empty] | 制冷循环水系统 | [6 empty] | 低温水系统 | [7 empty] | 分汽缸蒸汽压力MPa | 蒸汽温度A℃ | 蒸汽温度B℃ | 溴化锂制冷机组
|  | 煤气净化循环水泵频率Hz |  | 1#水池液位m | 2#水池液位m | 旁滤水量m3/h | 回水温度℃ | 出水温度℃ | 出水压力MPa | 出水流量m3/h | 去废水站流量m3/h | 制冷循环水泵频率Hz |  | 3#水池液位m | 4#水池液位m | 出水温度℃ | 出水压力MPa | 出水流量m3/h | 低温水泵频率Hz |  | 水池补水m3/h | 水池液位 m | 水池温度℃ | 出水温度℃ | 出水压力MPa | 出水流量m3/h |  |  |  | 1#机组 |  |  | 2#机组 |  |  | 3#机组 |  |  | 4#机组
|  | 1# | 2# | [8 empty] | 1# | 2# | [5 empty] | 1# | 2# | [9 empty] | 冷却水流量m3/h | 低温水流量m3/h | 自抽装置压力kPa | 冷却水流量m3/h | 低温水流量m3/h | 自抽装置压力kPa | 冷却水流量m3/h | 低温水流量m3/h | 自抽装置压力kPa | 冷却水流量m3/h | 低温水流量m3/h | 自抽装置压力kPa
L2存储点名 | CK67_L1R_CC_PI30604r_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0601AVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0601BVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Br_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30608r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI30605r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI30604r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI30603r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30607r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FR30610r_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0602AVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0602BVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Cr_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA30602r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI30602r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PIA30802r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30603r_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0603AVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0603BVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_TOTAL_FIQ30602_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA30601r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI30601r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI30601r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIA30801r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30601r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI30803r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TR30822Aar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TR30822Bar_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr1_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Br_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Br_1h_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr2_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Cr_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Cr_1h_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr3_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Dr_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Dr_1h_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr4_1h_avg
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
夜班平均
白班平均
中班平均
当天平均
夜班记事： | [10 empty] | 白班记事： | [10 empty] | 中班记事：
交班： 接班： | [10 empty] | 交班： 接班： | [10 empty] | 交班： 接班：
数据来源：DCS采集
刷新频率：APP及二级画面曲线最小单位1次/s

## _zhileng_day_hour
CK67_L1R_CC_PI30604r_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0601AVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0601BVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Br_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30608r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI30605r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI30604r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI30603r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30607r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FR30610r_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0602AVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0602BVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Cr_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA30602r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI30602r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PIA30802r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30603r_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0603AVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_P0603BVr_1h_avg | CK67_L1R_CC_TOTAL_FIQ30602_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA30601r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI30601r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI30601r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIA30801r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30601r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI30803r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TR30822Aar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TR30822Bar_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr1_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Br_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Br_1h_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr2_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Cr_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Cr_1h_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr3_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Dr_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Dr_1h_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr4_1h_avg