## 8.制酸操作（日）4.3m无此表
制 酸 操 作 记 录
年 月 日 SGSSG-BSMCSA33-G012-02A
项目 时间
| 燃烧系统 | [9 empty] | SCR反应器 |  |  |  |  | SO2 转化器 | [9 empty] | 蒸汽系统
| 酸气管进焚烧炉酸气压力kPa |  | 酸气管进焚烧炉酸气流量m3/h |  | 进焚烧炉煤气流量 m3/h | 焚烧炉炉膛温度℃ | 燃烧空气压力kPa | 燃烧空气流量m3/h | 废热锅炉后过程气温度 ℃ | 废热锅炉后过程气含氧量% | 预热后氨气温度℃ | 预热后氨气流量Kg | 空气预热器出口流量 m3/h | 预热后空气温度℃ | SCR反应器过程气进口温度℃ | 第一层催化剂进口温度℃ | 第一层催化剂出口温度℃ | 第一层催化剂阻力kPa | 第二层催化剂入口温度℃ | 第二层催化剂出口温度℃ | 第三层催化剂进口温度℃ | 第三层催化剂出口温度℃ | 过程气管壁温度℃ | 酸雾控制器出口温度℃ |  | 床间冷却器后蒸汽温度℃ | 汽包压力Mpa | 汽包液位 mm | 汽包液位mm | 外送蒸汽流量t/h | 除氧槽压力 Kpa | 除氧槽温度℃ | 除氧槽液位 mm | 除盐水补充量t/h | 锅炉给水泵出口压力Mpa | 浓硫酸的浓度% | WSA出口干净气温度℃ | 冷却空气流量m3/h | 硫酸冷却器后硫酸温度℃ | 硫酸冷却器出口压力Kpa | 外供硫酸流量kg/h
| 1# | 2# | 1# | 2# | [19 empty] | 1# | 2#
L2存储点名 | CK67_L1R_CC_PIC4301Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PIC4301Br_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC4301A_pv_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC4301B_pv_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC4302ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4303r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI4327r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFIC4312R_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4307ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_AI4304r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TICA4312r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC4316ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC4315ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4310r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4308r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4314r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4315r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI4309B_pv_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4316_pv_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4317r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4318_PV_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4319r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4329r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4352r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4354r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4325r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PIC4343r_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA4309Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIC4308ABU_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFIQ4321R_1h_avg | CK67_L1R_CC_PIC4351ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4357r_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIC4312ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIQ4330r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI4361r_1h_avg | CK67_L1R_CC_AIC4320ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4330r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFIC4323R_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4343r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI4339r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FI4326r_1h_avg
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
夜班平均
白班平均
中班平均
当天平均
夜班记事： | [9 empty] | 白班记事： | [9 empty] | 中班记事：
交班： 接班： | [9 empty] | 交班： 接班： | [9 empty] | 交班： 接班：
数据来源：DCS采集
刷新频率：APP及二级画面曲线最小单位1次/s
Note on Z5: 作者: 可能还有2#，4354

## _zhisuan_day_hour
CK67_L1R_CC_PIC4301Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_PIC4301Br_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC4301A_pv_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC4301B_pv_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC4302ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4303r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI4327r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFIC4312R_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4307ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_AI4304r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TICA4312r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC4316ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIC4315ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4310r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4308r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4314r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4315r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI4309B_pv_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4316_pv_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4317r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4318_PV_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4319r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4329r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4352r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4354r_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4325r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PIC4343r_1h_avg | CK67_L1R_CC_LISA4309Ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIC4308ABU_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFIQ4321R_1h_avg | CK67_L1R_CC_PIC4351ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4357r_1h_avg | CK67_L1R_CC_LIC4312ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_FIQ4330r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI4361r_1h_avg | CK67_L1R_CC_AIC4320ar_1h_avg | CK67_L1R_CC_TIC4330r_1h_avg | CK67_L1R_CC_BZFIC4323R_1h_avg | CK67_L1R_CC_TI4343r_1h_avg | CK67_L1R_CC_PI4339r_1h_avg | CK67_L1R_CC_FI4326r_1h_avg