## ACSACM1MAIN
能 源 环 保 部 一 空 压 站 运 行 记 录(ZH15000型离心式空压机）
日期：
| 时间 | 电 流 （A） |  |  | IGV 开启度（%） |  |  | 三级出口压力 （bar) |  |  | 齿轮箱油压 （bar) |  |  | 齿轮箱油温 (℃) |  |  | 油过滤器压差 (bar) |  |  | 空气过滤器压差 (bar) |  |  | 第二级进气温度 （℃） |  |  | 第三级进气温度 （℃） |  |  | 后冷却出气温度 （℃） |  |  | 第一级振动值 （µm） |  |  | 第二级振动值 （µm） |  |  | 第三级振动值 （µm） |  |  | 电机绕组1温度 （℃） |  |  | 电机绕组2温度 （℃） |  |  | 电机绕组3温度 （℃） |  |  | 电机轴承非驱动端温度 (℃) |  |  | 电机轴承驱动端温度 （℃) |  |  | 冷却水进口压力 (bar) |  |  | 水泵电机电流 （A） |  |  | 冷却水进水温度 （℃） |  |  | 冷却水出水温度 （℃）
|  | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3#
|  | ES_L2R_ACS1_ACM1_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_MotorBear_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_MotorBear_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_MotorBear_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_MotorBear_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_MotorBear_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_MotorBear_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_CoolWater_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_CoolWater_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_CoolWater_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_Pump1_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS1_Pump2_Cur_1h_avg | ES_L2R_ACS1_Pump3_Cur_1h_avg
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
当天运行时间累计（h) |  | 0 | 0 | 0
当月运行时间累计（h）

## _acsReport_day_each
ES_L1R_ACS1_ACM1_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS1_ACM2_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS1_ACM3_Cur_10m_cur | ES_L2R_ACS1_ACM1_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_IGV_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Outlet3_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Gearbox_OilPres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Gearbox_OilTemp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Inlet2_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Inlet2_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Inlet2_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Inlet3_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Outlet_Temp_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Level1_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Level2_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Level3_Vib_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Motor_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Motor_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_Motor_Temp3_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_MotorBear_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_MotorBear_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_MotorBear_Temp1_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_MotorBear_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_MotorBear_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_MotorBear_Temp2_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_CoolWater_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_CoolWater_Pres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_CoolWater_Pres_1h_avg | ES_L1R_ACS1_Pump1_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS1_Pump2_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS1_Pump3_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS1_Pump4_Cur_10m_cur | ES_L2C_ACS1_ACM1_CoolWater_In_Temp_1h_avg | ES_L2C_ACS1_ACM2_CoolWater_In_Temp_1h_avg | ES_L2C_ACS1_ACM3_CoolWater_In_Temp_1h_avg | ES_L2C_ACS1_ACM1_CoolWater_Out_Temp_1h_avg | ES_L2C_ACS1_ACM2_CoolWater_Out_Temp_1h_avg | ES_L2C_ACS1_ACM3_CoolWater_Out_Temp_1h_avg | ES_L2C_ACS1_ACM1_Run_1h_sum | ES_L2C_ACS1_ACM2_Run_1h_sum | ES_L2C_ACS1_ACM3_Run_1h_sum | ES_L1R_ACS1_ACM1_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS1_ACM2_Cur_10m_cur | ES_L1R_ACS1_ACM3_Cur_10m_cur | ES_L2R_ACS1_ACM1_OilFilter_Dpres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_OilFilter_Dpres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_OilFilter_Dpres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM1_AirFilter_Dpres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM2_AirFilter_Dpres_1h_avg | ES_L2R_ACS1_ACM3_AirFilter_Dpres_1h_avg

## _ACMRunTime
一空压站
1#空压机 | 2#空压机 | 3#空压机